| УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ул. Трактовая, 41, пос. Октябрьский Пермский край, 617860, тел./факс (34266) 2-10-02 E-mail: upravlenierazvitia@yandex.ru ОКПО 42972438 ОГРН 1205900000019 ИНН 5917005915, КПП 591701001 № ___ от 25.01.2021 г. |  | Руководителю отдела по информационному и техническому обеспечению администрации Октябрьского городского округа А. П. Шерстобитову |
| --- | --- | --- |

О размещении информации

Просим на сайте по адресу http://oktyabrski-pk.ru/Obshhestvo/ZHKKH-i-blagoustrojstvo/ создать папку «Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории городского округа» и разместить в папке Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории городского округа согласно приложению.

Приложение: Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории городского округа   на 2 л.

Заместитель начальника Управления,

заведующий сектором реализации программ

Управления развития инфраструктуры, ЖКХ

и благоустройства администрации

Октябрьского городского округа                                                                            А. М. Карманова

Карамов 8 34 266 21913

Приложение

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой

абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения

на территории городского округа

В соответствии с п. 10, 11 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация Октябрьского городского округа приводит сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории городского округа, а также о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Согласно информации Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю  по итогам анализа качества проб питьевой воды, отобранных в 2021 году, пробы питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- с. Алмаз по показателям:  жесткость - 15,3±2.3 Ж0, общая минерализация - 1118±110 мг/ дм3, нитраты - 77±12 мг/дм3;

- с. Алтынное по показателю жесткость - 8,3±1,2 Ж°;

- д. Атнягузи по показателям:  жесткость - 9,9±1,5 Ж0, общая минерализация - 1212±110 мг/ дм3;

- с. Басино по показателям:  жесткость - 17,1±2.6 Ж0, общая минерализация - 1082±97 мг/дм3; сульфаты -551 ±55 мг/ дм3;

- с. Богородск по показателям: жесткость - 9,3±1,4 Ж°, стронций - 22,9±2,3 мг/дм3;

- п. Зуевский по показателям:  - жесткость 20,1±3 Ж0, общая минерализация - 1191±107 мг/дм3, сульфаты - 726±73 мг/дм3.

-  с. Енапаево по показателям:  жесткость - 29,3±4.4 Ж°, общая минерализация - 2145±190 мг/ дм3, сульфаты - 1097± 110 мг/ дм3;

- д. Седяш по показателю мутность - 1,6±0,3 мг/дм3;

- д. Верх - Урмея по показателям:  жесткость -7.9±1,2 Ж°, общая нитраты -47,4±7,1 мг/дм3.

О планах мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

Мероприятия по реконструкции систем водоподготовки в населенных пунктов: с. Басино,  п. Зуевский, с. Енапасво, с. Алмаз, с. Богородск, с. Русский Сарс, п. Щучье Озеро включены в региональную программу Пермского края по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2019 № 696 (далее - Региональная программа).

В целях софинансирования комплекса мероприятий по разработке (корректировке) проектно-сметной документации по мероприятиям Региональной программы по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год в рамках постановления Правительства Пермского края от 17.03.2020 г. № 109-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края на разработку (корректировку) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения по мероприятиям  региональной программы по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утв. постановлением Правительства Пермского края от 30 сентября 2019 г. № 696-П» (далее - постановления Правительства ПК) предусматриваются денежные средства в размере 26 559 902,38 рублей, из них 19 863 917,08 рублей - 2022 год, 6 695 985,30 рублей - 2023 год, в том числе:

за счет средств местного бюджета 26 559,96 рублей, из них 2022 год - 19 863,96 рублей,  2023 год - 6 696,00 рублей;

за счет средств краевого бюджета 26 533 369,00 рублей, из них 2022 год -
19 844 073,00 рублей, 2023 год - 6 689 296,00 рублей на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации по объектам:

2022 год

| Мероприятие | Общая стоимость мероприятий, руб. | КБ | МБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки д. Алмаз Октябрьского городского округа" | 6 265 865,87 | 6 259 600,00 | 6 265,87 |
| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки п. Зуевский Октябрьского городского округа" | 2 566 787,79 | 2 564 221,00 | 2 566,79 |
| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки с. Басино Октябрьского городского округа" | 3 128 130,14 | 3 125 002,00 | 3 128.14 |
| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки с. Богородск Октябрьского городского округа" | 7 903 153,16 | 7 895 250,00 | 7 903,16 |
| ИТОГО: | 19 863 936,96 | 19 844 073,00 | 19 863,96 |

2023 год

| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки п. Русский Сарс Октябрьского городского округа" | 3 123 444,45 | 3 120 321,00 | 3 123,45 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки с. Енапаево Октябрьского городского округа" | 3 572 547,55 | 3 568 975,00 | 3 572,55 |
| ИТОГО: | 6 695 992,0 | 6 689 296,00 | 6 696,0 |

Исходя из чего, проектом бюджета Октябрьского городского округа на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. предусматривается доля софинасирования за счет средств местного бюджета в размере 26 559,96 рублей, из них 2022 год - 19 863,96 рублей, 2023 год - 6 696,00 рублей.  В отношении объектов водоснабжения в п. Щучье Озеро в 2021 году проводились работы по разработке проекта с софинансированием работ из краевого бюджета в рамках постановления Правительства ПК.  12 марта 2021 года был заключен муниципальный контракт № 0156300049520000001 на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы  основанному на варианте устройства водоснабжения путем забора воды из открытого источника водоснабжения. Подрядчиком по разработке проекта является АО «МосводоканалНИИпроект». Цена контракта (цена работ) составляет: 10 768 094 рубля 10 копеек, НДС не облагается.